医用低温保存箱

1、温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃；

微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；

★3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警；

4、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；

★5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

★6、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示>24小时；

7、采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡，真正完全绿色环保；

8、箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用PS板吸附材质永不生锈，防腐可靠，易于清洁；

9、箱体背板采用镀锌钢板，更坚固，更安全；

★10、门体机械暗锁+锁扣设计，既一把钥匙开一把锁，又可增加外挂锁，实现多人管理，更安全；

★11、85mm以上厚度的超厚保温层，门体可拆卸式密封条设计，顶部双密封设计，更好的保证保温节能效果；

★12、7个独立塑料抽屉设计，每个抽屉都可以单独拿出来存放物品再放回去，既方便用户存放物品使用，又能分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响；

13、宽电压带，适合187~242V电压下使用；

★14、测试孔设计，方便用户测试使用；

★15、平衡阀设计，轻松开门；

16、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；

17、搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度；

★18、优化系统与结构低噪音设计，30分贝超静音运行；

19、可选配USB接口或RS485；

20、医疗器械注册证，CE认证。

★21、具有完善的售后服务保障体系和覆盖国内各市县区的售后服务网络，售后服务按照国家三包标准执行，设立了全国统一的服务电话及分布全国各市县区的售后服务网点，确保了服务及时率、满意率。

配置清单：

主机一台，说明书一本，电源线一条