                   恒温融浆机技术说明简介

1
工作条件:
适合环境温度10℃~40℃，湿度80%以下使用.

2
样式:
立式

3
最大融浆量:≥16袋

4
外部尺寸（宽*深*高）:580*480*850MM

5
重量（KG）：60KG

6
*控温方式：微电脑触摸屏控制系统

7
控温范围：
37.0±1℃

8
控温精度：
±0.5℃

9  存水量：50Kg±5%           

10 循环能力：30L/min

11 解冻时间：15～20min

12
电源：
220V 、50HZ   功率：2350W
13
*机器运行采用采用微电脑触摸屏控制系统，确保系统安全可靠，控制温度精确，能适合各种复杂工况，系统设定数据掉电不丢失，并具有自动检测功能（市场独有技术）

14  *温度传感系统采用高精度温控模块温控，灵敏度高，控温效果好，可根据用户需求设定解冻温度和时间。

15  人机界面，直接显示温度、工作状态以及时间，操作简单

16  大容量水循环系统，迅速充分解冻。无瞬间温差、无热点，不破坏血浆有效成分，有效保护红细胞

17  解冻完成自动控制干血袋，减少浸泡时间

18  采用不锈钢屏蔽式增压水泵，无噪音，完全静音运转

19  自动补水功能，无需人员操作

20  具有上排水功能，工作室无需地漏无需人员操作

21 *具备超温锁定功能，可保证温度符合工作需求

恒温融浆机

配置清单

	设备主机
	1台

	说明书、保修卡
	1份

	合格证
	1份

	进水管
	1根

	出水管
	1根

	融浆筐
	1个

	隔水袋
	30个


