品目：电热恒温水槽

数量：1台/套；

- 用途：本系列产品可供医学院校检查化验病理血清和工矿企业，科研单位作精密恒温和辅助加热。

2．工作条件：

2.1 工作环境温度10-30℃；

2.2 电源220-240V。

3．技术要求：

3.1本系列产品外壳采用优质钢板制成，表面喷塑，内胆采用不锈钢板，

3.2温控系统选用高精度传感器和集成元件，电路经过精心设计，使控温精确可靠。
3.3温控范围：RT+5-100℃；温度波动： ±0.2℃

3.4跟踪报警：+2℃±0.5℃

3.5容积：≥33L

3.6功率(kW)：≥700W

4. 配置清单：

4.1主机一台；

4.2说明书一份；

4.3保修卡、合格证各一份；