
台式低速离心机
特性：

1.采用英锐恩公司单片机及英飞凌公司驱动模块，配合自主研发控制板及大力矩直流无刷电机，运行稳定噪音低，提供舒适的实验室环境。

2.具备超速、超温、不平衡等多种预警功能，特殊组合减震装置，使电机平稳运行安全可靠，防止样品重悬，实现优异离心效果。

3.100V-230V宽电压设计，提高离心机对电压的适应范围（可选配）。

4.TFT-LCD真彩显示屏，触屏按键及实体按键双操作模式，设有离心力显示专用键，同时显示设定参数和运行参数，运行中可随时更改参数，无需停机，操作界面直观、简单，方便使用；操作菜单可提供多国语言版本（中文、英文、俄文、葡萄牙文）。

5.生物安全气密性角转子采用硅橡胶整体密封圈（欧盟RoHS 2015/863），可避免气溶胶外溢，充分保证工作人员及实验室环境的安全。

6.后置奥氏体304不锈钢离心腔配合全钢喷塑外壳、一体冲压成型钢制前脸及三层钢制保护套等安保装置，既坚固耐用，又确保工作人员及实验室使用的安全。

7.采用静音机电一体化电机门锁，使用方便，只需轻轻合门盖，即会触发门锁系统，将门盖安全锁定。

8.10档加速及10档减速速率控制，可存储20组用户自定义程序，方便调用常用程序，开机为上次使用程序。

9.具备CFDA备案及CFDA生产资质，通过了ISO 9001（2015）认证及ISO 13485（2016）认证。
	主机技术参数

	最高转速（r/min）
	4000

	最大离心力（×g）
	2600

	最大容量
	24×10 ml

	转速精度
	±50r/min(可根据需求定制，10的倍数）

	定时范围
	1-99h59min/连续/短时离心

	噪音
	≤60dB（A）

	功率
	120W

	控制及驱动系统
	大力矩直流无刷电机,微机控制

	电源
	AC220V 50Hz

	重量（带转子）
	20 Kg

	外形尺寸（长×宽×高）
	500×450×280 mm


转子参数:
	产品名称
	容量
	最高转速（r/ min）
	最大离心力（×g）

	角转子
	18×10ml
	4000
	2040

	
	24×10ml
	4000
	2600

	
	12×20ml/15ml
	4000
	2600


台式低速离心机

装   箱   单

1、主      机              1

2、12×15ml角转子          1

        3、电  源  线              1

4、说  明  书              1

5、保  修  卡              1  

6、配     件               1

