2℃-8℃医用冷藏箱

1、工作条件：适合环境温度10℃~32℃，湿度60%以下使用.

2、功能描述：是医疗行业冷藏药品的专业设备，也可用于储存生物制品等，适用于药房、制药厂、医院、卫生所及防疫站.

3、样式：立式

4、有效容积：198L

5、外部尺寸(宽/高/深）：530*1580*600mm

6、内部尺寸（宽/高/深）：455*900*445mm

7、 毛重/净重（KG）：58/54

8、气候类型：N

9、制冷剂：无氟环保制冷剂R134a

10、温度控制：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，调节增量为0.1℃.

★11、安全系统：两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；可实现高低温报警、传感器故障报警.

12、压缩机：采用进口压缩机斯科普

13、风机：采作德国EBM冷凝风机，性能优良

14、门：透明玻璃门设计，方便随时观察箱内物品；安全门锁设计，防止随意开启.

15、外箱材料：采用冷轧钢板

16、内胆材料：采用PS板材

★17、人性化设计：多层搁物架设计（4个抽屉），并有搁物条，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间.

★18、质量保证期：整机及压缩机保修一年，耗材除外。

★19、具有完善的售后服务保障体系和覆盖国内各市县区的售后服务网络，售后服务按照国家三包标准执行，设立了全国统一的服务电话及分布全国各市县区的售后服务网点，确保了服务及时率、满意率。

- 配置清单：

主机一台，说明书一本，电源线一条