琼海市中医院污水在线自动检测委托运营管理项目

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量/单位 | 金额(元/年) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD仪 | / | / | 2台 |  | 已有 |
| 2 | 浊度仪 | / | / | 2台 |  | 已有 |
| 3 | 余氯、PH一体机 | / | / | 2台 |  | 已有 |
| 4 | 氨氮监测仪 | / | / | 2台 |  | 医院计划购置中 |
| 5 | 污水流量计 | / | / | 1台 |  | 医院计划安装中 |
| 以上价格包含内容：1、设备仪器正常运行的试剂、标样、纯水供应。2、仪器进行定期巡查、校准、维护保养及故障检修。3、详细填写环保主管部门发放的相关记录及后续新增记录。4、所有委托设备的单价小于1000元的易耗品、配件。5、配合各级监测站及第三方手工比对监测工作。6、后续新增数采仪设备及传输卡的通讯费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 以上报价不含：1、所有委托设备的单价大于1000元（包含1000元）的易耗品、配件、部件。2、仪器产生的废液。3、不含每月、每季度及其运行过程中手工水样比对、分析、出具报告所需的费用。 |  |  |  |  |  |  |