一、项目概况

项目名称：琼海市中医院净化空调系统过滤器采购更换项目

项目地址：琼海市中医院新院区

项目预算价：62527.00元

- 服务要求 (以下服务内容产生的费用应包含本次报价中)

- （一）总体要求

- 1.报价含安装及税费；

- 2.产品质保期为1年；

- 3.为了保障洁净空调系统正常运行及延长高效过滤器使用时间，提供每月1次清洁服务。

(二) 质量要求

供应商产品必须符合采购单位使用要求，并且不得低于国家及地方政府关于货物的相关强制性标准。

(三) 交货要求

1.交货期：合同生效之日起30个日历天内交付。

2.交货地点：琼海市中医院。

3.供货方式：供应商根据本项目采购的具体规格、数量及最终成交价在规定期限内将所有货物及时送达采购单位指定地点，并负责运输过程中的车辆、材料和人员的一切安全责任及费用，供应商不得再通过任何名义向采购人收取任何其他费用。

4.供应商按约定供应货物，并提供产品合格证、性能检测报告等。

5.货物送到采购单位后由双方共同验收后履行签收手续。如验收发现不符合要求的，采购单位有权退回该批次的货物，供应商负责在5个工作日内重新供应，由此产生的一切费用均由供应商承担。

(四) 质量保证及售后服务

1.采购单位在货物使用过程中，对质量问题有权随时提出异议。对不符合质量要求的货物供应商应在7个工作日内更换。

2.供应商向采购单位提供货物产品厂家标准服务，提供24小时电话技术支持和咨询。必要时，根据采购单位工作人员要求，派遣专业工作人员至现场提供技术支持和咨询。