
心理量表评估系统(含心理CT)采购项目需求
	序号
	技术标准

	1、技术参数

	1.1
	取得计算机软件著作权登记证书

	1.2
	心理评估量表系统：包含不限于心理问题常用量表、认知功能类、儿童青少年、人格（个性）、睡眠相关、精神障碍评定、职业、家庭婚姻生活等类别。量表总数量≥180个以上，量表组成包含：心理CT、方平量表、焦虑自评量表SAS、抑郁自评量表SDS、90项症状自评量表SCL-90、分娩态度量表（CAQ）、妊娠压力量表、爱丁堡产后抑郁量表、Hamilton汉密尔顿焦虑量表（HAMA)、Hamilton汉密尔顿抑郁量表（HAMD）、9项患者健康问卷（PHQ-9）、自杀态度调查问卷（QSA)、简易智能精神状态量表MMSE、记忆障碍自评表（AD-8）、儿童多动症行为诊断量表、美国精神病协会儿童多动症诊断量表、儿童多动症行为诊断量表、ADHD Weiss功能缺陷程度评估表（Weiss）、青春期性心理健康量表、中国中学生心理健康量表、小学生心理健康综合测量量表、Achenbach儿童行为量表、失眠严重程度指数量表、国际不宁腿综合征研究组评估量表（IRLS）、匹兹堡睡眠质量指数（PSQI）、阿森斯失眠量表（AIS）、疲劳评定量表（FAS）、Epworth嗜睡量表、明尼苏达多相人格测验（566)、工作压力量表、霍兰德职业倾向系列问卷、生活满意度评定量表、Olson婚姻质量问卷（ENRICH）、总体幸福感量表（GWB）等

	1.3
	专业测评报告：由评估者个人信息，原始分、标准分数，诊断结果、报告图表、分析建议、电子签名、答题附加卷等模块构成。并且根据报告模块构成同时自动出具专业版报告、整体版报告等不同版本报告

	1.4
	团测综合报告：提供团体测评情况综合分析报告，团体测评数据结果的散点分布图、测评完成率、异常率等数据内容

	1.5
	端口可定制拓展：根据医院需求进行端口配置，不限测评次数，不限端口数

	1.6
	普通用户账户在答题过程中题目响应时间≤0.4秒，管理员账户中单个Word报告生成时间≤33秒

	1.7
	多人在线测评：支持不同场景的大规模团体测试，医生提前分配账户或自助注册录入个人信息并进行心理测评

	1.8
	自动预警：根据量表评估结果自动预警，将不同的评估结果智能分析，对具体测试因子标记预警颜色，便于医生快速定位到异常人群

	1.9
	权限管理：提供科室管理、角色管理、医生管理等功能，根据医生的职责配置相应的权限，各科室间相互独立运行

	1.10
	测试方式多样化：系统能同时支持电脑、手机、平板、笔记本等多种设备。操作系统上兼容安卓、ISO、Windows等多种操作系统。在固定电脑上点击软件生成链接网址进行测试，在各种移动端设备上直接扫二维码进入测

	1.11
	心理档案功能：档案包含基本信息，如被测者的姓名、性别、年龄、家庭背景、教育经历等；个人成长史、抚养史、测评信息、咨询记录等

	1.12
	可移动服务主机1台：CPU≥2.9GHz四核八线程处理器，内存≥8G、固态硬盘≥512G；LED显示屏尺寸≥23.8寸，分辨率≥1920*1080；现场没有无线网络覆盖，需配备相关设备，支持组建小型无线局域网功能

	1.13
	测试终端5台：CPU≥八核处理器，主频≥2.0GHz，尺寸≥11寸。运行内存≥4G，固态硬盘≥128G，屏幕分辨率≥1920*1200。配备防盗器，不可随意带出诊室

	2、配置要求

	2.1
	软件 1套

	2.2
	可移动服务主机 1台

	2.3
	测试终端 5台

	2.4
	打印机 1台

	3、售后服务

	3.1
	整机全免费保修期（无免责条款的整机所有部件、配件、配套附属设备）≥12个月（自验收合格双方签字之日起计算）

	3.2
	接到使用单位设备故障报修后乙方技术人员应在2小时内响应并解决问题，未解决则48小时内到达现场

	3.3
	供应商在送货、安装、调试、培训、维修运维操作中，操作人员应严格遵守操作规程，并对自身人身财产安全负责

	3.4
	配备软件系统，供应商应终身提供软件免费升级，升级必须适配原厂软件，且不得影响设备的质保

	3.5
	合同签订之日起30天内到货、安装、调试


我公司承诺，如上需求全部响应。
法定代表人/授权代表（签字或盖名章）：

供应商名称（加盖公章）：

日    期：        年    月    日


