## Sheet1
琼海市中医院数据中心机房进线电缆采购项目 报价函
序号 | 名称 | 规格 | 数量（米） | 单价（元）
1 | 列头柜进线电缆 | YJV-4*150+1*70mm² | 21
2 | IT机柜进线电缆 | WDZ-RVV3*6mm² | 360
3 | 柜式空调、配电箱进线电缆 | YJV-5*6mm² | 35
报价合计 |  |  |  | 0
备注： 1、报价应包含设备、材料、踏勘、敷设安装、利润、税金、运输、拆除清运、人工、以及其他费用等涉及本项目的一切费用，若报价方所报价格未包含全部费用，超出费用及导致的未能交货后果，报价方负全部责任。
| 报价（大写金额）： | 零 |  | 元整
报价方（公章）:
法定代表人/授权代表（签字）：
日期：