## 预算审核对比表
琼海市中医院零星修缮工程清单
序号 | 分类 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 预审单价（元） | 备注 | 按分类“√”，本分类项下项目必须全选
1 | 电器类 | 32寸-37寸液晶电视更换电源板 |  | 个 | 1 | 341.0263 | 要求营业执照有相关经营范围
2 |  | 32寸-37寸液晶电视更换主板 |  | 个 | 1 | 389.5423 | 要求营业执照有相关经营范围
3 |  | 42寸-47寸液晶电视更换电源板 |  | 个 | 1 | 398.5293 | 要求营业执照有相关经营范围
4 |  | 42寸-47寸液晶电视更换主板 |  | 个 | 1 | 495.5612 | 要求营业执照有相关经营范围
5 |  | 50寸-60寸液晶电视更换电源板 |  | 个 | 1 | 506.3437 | 要求营业执照有相关经营范围
6 |  | 50寸-60寸液晶电视更换主板 |  | 个 | 1 | 596.1941 | 要求营业执照有相关经营范围
7 |  | 电视遥控器 |  | 个 | 1 | 20.402 | 要求营业执照有相关经营范围
8 |  | 更换冰箱压缩机及加冰种 | 1、更换冰箱压缩机R600A-qd103y-123w | 台 | 1 | 649.6926 | 要求营业执照有相关经营范围
9 |  | 更换冰箱启动器 |  | 台 | 1 | 124.5854 | 要求营业执照有相关经营范围
10 |  | 更换冰箱保护器 |  | 台 | 1 | 124.5854 | 要求营业执照有相关经营范围
11 |  | 更换冰箱控制器 |  | 台 | 1 | 359.459 | 要求营业执照有相关经营范围
12 |  | 更换冰箱散热器 |  | 台 | 1 | 124.5854 | 要求营业执照有相关经营范围
13 |  | 更换冰箱散热管道及加冰种 |  | 台 | 1 | 301.3638 | 要求营业执照有相关经营范围
14 |  | 更换洗衣机进水阀、排水阀 |  | 项 | 1 | 109.08 | 要求营业执照有相关经营范围
15 |  | 更换洗衣机皮带 |  | 项 | 1 | 64.5217 | 要求营业执照有相关经营范围
16 |  | 更换洗衣机电脑版 |  | 项 | 1 | 303.1237 | 要求营业执照有相关经营范围
17 |  | 更换电热水器电脑版 |  | 项 | 1 | 303.1237 | 要求营业执照有相关经营范围
18 |  | 更换电热水器发热丝 |  | 项 | 1 | 150.389 | 要求营业执照有相关经营范围
19 |  | 更换电热水器温控器 |  | 项 | 1 | 118.9275 | 要求营业执照有相关经营范围
20 | 空调类 | 1-1.5P空调挂机内机主控板更换 |  | 台 | 1 | 204.2505 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
21 |  | 1-1.5P空调挂机内机电机更换 |  | 台 | 1 | 251.8435 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
22 |  | 1P-1.5P挂机空调外电控器更换 |  | 台 | 1 | 167.2413 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
23 |  | 1-1.5P空调挂机外机电机更换 |  | 台 | 1 | 247.9569 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
24 |  | 1-1.5P空调挂机外机主控板更换 |  | 台 | 1 | 246.743 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
25 |  | 2P-3P挂机、柜机空调内机主板更换 |  | 台 | 1 | 325.7755 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
26 |  | 2P-3P挂机、柜机空调内机电机更换 |  | 台 | 1 | 362.5909 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
27 |  | 2P-3P挂机.柜机空调外电控器更换 |  | 台 | 1 | 167.2413 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
28 |  | 2P-3P挂机、柜机空调外机主控板更换 |  | 台 | 1 | 428.2601 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
29 |  | 2P-3P挂机、柜机空调外机电机更换 |  | 台 | 1 | 390.6184 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
30 |  | 5P柜机空调主板更换 |  | 台 | 1 | 420.1095 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
31 |  | 5P空调挂机内机、柜机电机更换 |  | 台 | 1 | 511.9185 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
32 |  | 1-1.5P空调压缩机更换 |  | 台 | 1 | 797.395 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
33 |  | 2P-3P挂机、柜机空调压缩机更换 |  | 台 | 1 | 1103.425 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
34 |  | 5P空调压缩机更换 |  | 台 | 1 | 1383.9525 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
35 |  | 空调风口挡板挂壁式空调 |  | 套 | 1 | 78.477 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
36 |  | 空调风口挡板柜式空调 |  | 套 | 1 | 105.2248 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
37 |  | 空调遥控器 |  | 个 | 1 | 17.9691 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
38 |  | 1P-1.5P挂机空调拆机 |  | 台 | 1 | 140.5163 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
39 |  | 2P挂机、柜机空调拆机 |  | 台 | 1 | 196.7227 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
40 |  | 3P柜机空调拆机 |  | 台 | 1 | 196.7227 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
41 |  | 5P柜机空调拆机 |  | 台 | 1 | 281.0325 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
42 |  | 分体天花机空调拆机 |  | 台 | 1 | 421.5487 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
43 |  | 1P-1.5P挂机空调移机（3米管内安装） |  | 台 | 1 | 290.375 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
44 |  | 2P挂机空调移机（3米管内安装） |  | 台 | 1 | 318.4025 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
45 |  | 2P柜机空调移机（3米管内安装） |  | 台 | 1 | 374.4575 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
46 |  | 3P柜机空调移机（3米管内安装） |  | 台 | 1 | 430.5125 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
47 |  | 5P柜机空调移机（3米管内安装） |  | 台 | 1 | 598.6775 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
48 |  | 1P-1.5P空调挂机清洗内机滤网及外壳 |  | 台 | 1 | 17.8265 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
49 |  | 1P-1.5P空调挂机清洗内机 |  | 台 | 1 | 117.16 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
50 |  | 1P-1.5P空调挂机深度清洗内外机一套（内外机） |  | 台 | 1 | 134.835 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
51 |  | 2P挂机、2P柜机清洗内机滤网及外壳 |  | 台 | 1 | 61.105
52 |  | 2P挂机、2P柜机清洗深度清洗内外机一套（内外机） |  | 台 | 1 | 229.27
53 |  | 3P、5P柜机清洗清洗内机滤网及外壳 |  | 台 | 1 | 61.105
54 |  | 3P柜机清洗一套（深度清洗内外机） |  | 台 | 1 | 257.2975
55 |  | 5P柜机、5P天花机清洗一套（深度清洗内外机） |  | 台 | 1 | 397.435
56 |  | 1P-1.5P空调增加铜管 | 1、空调增加铜管（DN10） | 米 | 1 | 87.809 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
57 |  | 2P空调增加铜管 | 1、空调增加铜管（DN12） | 米 | 1 | 96.1282 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
58 |  | 3P空调增加铜管 | 1、空调增加铜管（DN16） | 米 | 1 | 121.1067 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
59 |  | 5P空调增加铜管 | 1、空调增加铜管（DN20） | 米 | 1 | 150.2448 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
60 |  | 1-1.5P空调补加冰种 |  | 台 | 1 | 116.655 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
61 |  | 1-1.5P空调空机全满加冰种 |  | 台 | 1 | 152.005 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
62 |  | 2P空调补加冰种 |  | 台 | 1 | 162.105 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
63 |  | 2P空调空机全满加冰种 |  | 台 | 1 | 222.705 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
64 |  | 3P空调补加冰种 |  | 台 | 1 | 187.355 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
65 |  | 3P空调空机全满加冰种 |  | 台 | 1 | 354.51 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
66 |  | 5P空调补加冰种 |  | 台 | 1 | 265.8825 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
67 |  | 5P空调空机全满加冰种 |  | 台 | 1 | 422.9375 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
68 |  | 1P空调外机架更换（不含高空费）不锈钢支架 |  | 个 | 1 | 195.3048 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
69 |  | 2P空调外机架更换（不含高空费）不锈钢支架 |  | 个 | 1 | 240.23 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
70 |  | 3P空调外机架更换（不含高空费）不锈钢支架 |  | 个 | 1 | 321.8183 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
71 |  | 5P空调外机架更换（不含高空费）不锈钢支架 |  | 个 | 1 | 450.2849 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
72 |  | 1P空调机安装（不含高空费）（3米管以内安装） |  | 台 | 1 | 183.315 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
73 |  | 2P空调机安装（不含高空费）（3米管以内安装） |  | 台 | 1 | 244.42 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
74 |  | 3P空调机安装（不含高空费）（3米管以内安装） |  | 台 | 1 | 305.525 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
75 |  | 5P空调机安装（不含高空费）（3米管以内安装） |  | 台 | 1 | 422.685 | 要求营业执照有相关经营范围，维修人员具备低压电工证、高空作业证、空调制冷维修相关资质证书
76 | 特种类 | 2-10楼高空作业费 |  | 项 | 1 | 109.9961 | 提供高空作业证、安全生产许可证
77 |  | 11楼以上高空作业费 |  | 项 | 1 | 159.9974 | 提供高空作业证、安全生产许可证
78 |  | 高空滑板吊装作业费 |  | 项 | 1 | 100.0026 | 提供高空作业证、安全生产许可证
79 | 通厕类 | 疏通厕所 |  | 个 | 1 | 56.6155 | 具备相关工作设备及车辆
80 |  | 疏通下水道 |  | 个 | 1 | 56.6155 | 具备相关工作设备及车辆
81 |  | 清理三级池 | 1、租赁抽粪车清理 | 车 | 1 | 529.9978 | 具备相关工作设备及车辆
82 | 电焊类 | 电焊修垃圾车、搬运车、平车床 | 1、人员到场查看损坏部位及情况 2、人工搬运至指定位置维修，维修完成后搬运回原位置 3、购买配件及辅助材料进行维修 4、床尾脱落、不锈钢治疗盘、不锈钢垃圾桶、治疗车轨道、不锈钢平车、床、床头柜、平床护栏脱焊等 | 辆 | 1 | 69.9996 | 提供焊工证
83 |  | 电焊修不锈钢输液架 | 1、加装病床输液固定杆 | 个 | 1 | 35.9722 | 提供焊工证
87 |  | 电焊铁排椅 | 1、人员到场查看损坏部位及情况 2、人工搬运至指定位置维修，维修完成后搬运回原位置 3、购买配件及辅助材料进行维修（4排椅子、不锈钢扶手、推药车、治疗车抽屉、护士站抽屉、推车、机房门、治疗车、平板车护栏、口服药车轮、车轮、阴凉柜、床头护栏、轮椅、床底板等脱焊） | 张 | 1 | 120.0009 | 提供焊工证
88 |  | 电焊治疗车 | 1、人员到场查看损坏部位及情况 2、人工搬运至指定位置维修，维修完成后搬运回原位置 3、购买配件及辅助材料进行维修（4排椅子、不锈钢扶手、推药车、治疗车抽屉、护士站抽屉、推车、机房门、治疗车、平板车护栏、口服药车轮、车轮、阴凉柜、床头护栏、轮椅、床底板等脱焊） | 辆 | 1 | 120.0009 | 提供焊工证
84 | 综合维修类 | 更换铝合金推拉门、窗滑轮 | 1、拆除原铝合金门窗配件 2、购买铝合金门窗配件并安装好 3、含门窗滑轨，推拉窗月牙锁、门栓等配件 | 个 | 1 | 75.7298 | 要求营业执照有铝合金加工安装等经营范围（操作人员具备焊工证）
85 |  | 更换消防防火门（单扇），规格830X1800mm | 1、拆除原损坏防火门 2、购买新防火门并安装 | m² | 1 | 535.1232 | 要求营业执照有铝合金加工安装等经营范围（操作人员具备焊工证）
86 |  | 更换消防防火门（双扇），规格850X2200mm | 1、拆除原损坏防火门 2、购买新防火门并安装 | m² | 1 | 535.1232 | 要求营业执照有铝合金加工安装等经营范围（操作人员具备焊工证）
89 |  | 制安铝合金纱窗 | 1、拆除原铝合金纱窗（并丢弃） 2、购买新铝合金纱窗并安装 | m² | 1 | 169.579 | 要求营业执照有铝合金加工安装等经营范围（操作人员具备焊工证）
90 |  | 修铝合金窗的纱网 | 1、拆除原铝合金纱窗检查损坏地方给予更换（导轨、纱网、框） | 扇 | 1 | 71.205 | 要求营业执照有铝合金加工安装等经营范围（操作人员具备焊工证）
91 |  | 制安铝合金窗（壁厚1.4mm 钢化玻璃5mm） |  | m² | 1 | 299.5862 | 要求营业执照有铝合金加工安装等经营范围（操作人员具备焊工证）
92 |  | 更换过车雨水铁井盖（450x750mm） | 1、拆除原损坏井盖并搬运丢弃 2、安装铸铁井盖450*750（轻型） | 块 | 1 | 247.6235
93 |  | 更换过车铁下水道井盖（700X800mm） | 1、拆除原损坏井盖并搬运丢弃 2、安装铸铁井盖700*800（轻型） | 块 | 1 | 652.295
94 |  | 更换过车铁电缆井盖（1000*750mm） | 1、拆除原损坏井盖并搬运丢弃 2、安装球墨铸铁电缆井盖750*1000mm（重型） | 块 | 1 | 1233.9252
95 |  | 更换过车铁电缆井盖（450*750mm） | 1、拆除原损坏井盖并搬运丢弃 2、安装球墨铸铁电缆井盖450*750mm（重型） | 块 | 1 | 581.1917
96 |  | 修铝扣板吊顶（吊顶板、龙骨架），10平方房间起计 | 1、新建铝扣板吊顶 2、轻钢龙基层 3、600*600mm铝扣板面层 | m² | 1 | 140.0003
97 |  | 更换垃圾车、平板搬运车活动轮（4寸-6寸） | 1、更换损坏床轮子 2、购买新轮子更换（6寸） | 个 | 1 | 80.6901
98 |  | 制安不锈钢门 | 1、拆除原损坏锈钢门（并丢弃） 2、制安不锈钢门 | m² | 1 | 822.645 | 要求营业执照有铝合金加工安装等经营范围（操作人员具备焊工证）
99 |  | 更换窗、门5mm钢化玻璃（1平方以内）含工料费 |  | 个 | 1 | 95.041
100 |  | 更换窗、门5mm钢化玻璃（1平方-1.5平方）含工料费 | 1、拆除原损坏玻璃（并丢弃） 2、购买新5mm钢化玻璃并安装 | 个 | 1 | 115.595
101 |  | 钢化（5+6+5）中空玻璃更换（1平方以内）含工料费 |  | 个 | 1 | 155.035
102 |  | 钢化（5+6+5）中空玻璃更换（1平方-1.5平方）含工料费 | 1、拆除原损坏玻璃（并丢弃） 2、购买新钢化（5+6+5）中空玻璃并安装 | 个 | 1 | 180.6057
103 |  | 玻璃地弹门更换拉手（1米以内） |  | 个 | 1 | 229.5002
104 |  | 更换消防箱5厘玻璃工料费（1平方以内） | 1、拆除原门拉手 2、安装新门拉手 | 个 | 1 | 99.8587
105 |  | 更换消防箱柜门（包框+玻璃） | 1、更换消防箱柜门（包框+玻璃）800*650mm | 套 | 1 | 151.5
106 |  | 安装坐式马桶 |  | 个 | 1 | 482.78
107 |  | 安装蹲式便盆 |  | 个 | 1 | 454.399
108 |  | 制安不锈钢防护网 | 1、拆除原损坏不锈钢防护网（并丢弃） 2、购买不锈钢防护网并安装 | m² | 1 | 180.489
109 |  | 修复原有大理石台面 | 1、20mm厚大理石台面定位、切割磨边成型、抛光安装等 | m² | 1 | 324.2353
110 |  | 购买石粉（手扶拖拉机） | 购买石粉1车166.45元人工铺56.06元 | 车 | 1 | 222.503
111 |  | 购买石粉 |  | 车 | 1 | 166.448
112 |  | 购买石子（手扶拖拉机） | 购买石子1车176元人工铺67.27元 | 车 | 1 | 243.0767
113 |  | 购买石子 |  | 车 | 1 | 175.8107
114 |  | 手扶车运输（包含垃圾上车费） |  | m3 | 1 | 350.4447
115 |  | 中型厢货车新老院区、市内物品转运等（含上车费） |  | 次 | 1 | 246.743
116 |  | 外请体力活工资（包搬运、凿打、清理、脏活） |  | 工日 | 1 | 280.275
117 |  | 外请普通杂工、清洁工工资（零星工日） |  | 工日 | 1 | 100.899
118 |  | 卫生间全部凿开重新制作二次排水、铺砖等 | 1、凿除原有地面块料至楼板面制作二次排水 2、砂浆找平，重新涂刷高分子防水涂料铺设地面块料面层及制作二次排水口。 | m² | 1 | 802.2418
119 |  | 卫生间凿两个排水口制作二次排水、铺砖等 | 1、凿除地面至楼板制作排水口连接原有排水管道 2、水泥砂浆找平铺贴块料面层恢复原状。 | 个 | 1 | 397.738
120 |  | 卫生间地板砖水泥浆填缝修补3-5m²（清扫缝隙——把水泥、石灰、沙子、水按照比例调配均匀——填缝抹平），10间起计 | 1、清理原瓷砖缝 2、1:2.5水泥砂浆擦缝 | 间 | 1 | 30.0162
121 |  | 天面裂缝补漏(打掉30公分的混泥土保护层和保温层——清理卫生干净——固沙宝硬化——堵漏宝节点处理——涂刷聚合物水泥基防水涂料一遍——高弹性丙烯酸防水涂料+聚酯布一布三涂） | 1、天面裂缝补漏 | 米 | 1 | 319.665
122 |  | 天面大面积补漏(铲除松动涂料——涂刷固沙宝——批刮腻子两遍——打磨——上面漆两遍） |  | m² | 1 | 282.8
123 |  | 铺贴地板砖800X800mm（含铲除搬运、清洁） | 1、铲除原破损地面瓷砖及结合层（搬运丢弃） 2、20mm厚1:4干硬性水泥砂浆铺贴800*800mm陶瓷块料 | m² | 1 | 235.7657
124 |  | 铺贴地板砖600X600mm（含铲除搬运、清洁） | 1、铲除原破损地面瓷砖及结合层（搬运丢弃） 2、20mm厚1:4干硬性水泥砂浆铺贴600*600mm陶瓷块料 | m² | 1 | 221.4793
125 |  | 铺贴墙砖600X600mm（含铲除搬运、清洁） | 1、拆除原破损墙砖（并搬运丢弃） 2、15厚1:3水泥砂浆 3、水泥膏铺贴陶瓷块料 | m² | 1 | 171.0971
126 |  | 铺贴大理石600X600mm（含铲除搬运、清洁） | 1、拆除原破损墙砖（并搬运丢弃） 2、20厚1:3水泥砂浆 3、水泥膏铺贴大理石20mm厚 | m² | 1 | 260.0651
127 |  | 铺贴大理石300X600mm（含铲除搬运、清洁） | 1、拆除原破损墙砖（并搬运丢弃） 2、20厚1:3水泥砂浆 3、水泥膏铺贴大理石20mm厚 | m² | 1 | 260.0651
128 |  | 铺贴墙砖300X600mm（含铲除搬运、清洁） | 1、拆除原破损墙砖（并搬运丢弃） 2、15厚1:3水泥砂浆 3、水泥膏铺贴陶瓷块料 | m² | 1 | 171.0971
129 |  | 高压注浆补漏 | 1、打孔注浆补漏 | 枚 | 1 | 83.426
130 |  | 零星修补两遍耐水腻子、打磨两遍面漆 | 1、清理原墙面（不含拆除） 2、满刮两遍耐水腻子 3、涂刷两遍面漆 | m² | 1 | 30.0446
131 |  | 大面积墙面清理批荡两遍耐水腻子，打磨两遍面漆 | 1、清理原墙面 2、满刮两遍耐水腻子 3、涂刷两遍面漆 | m² | 1 | 40.0224
132 |  | 临时建筑拆除（锡棚、树脂瓦棚等）清理垃圾 |  | m² | 1 | 25.2248
133 |  | 工程钻孔（60-70mm)钢筋混泥土墙 |  | 个 | 1 | 138.999
134 |  | 工程钻孔（60-70mm)普通砖墙 |  | 个 | 1 | 60.0004
合计 |  |  |  |  | 134 | 36508.9598
供应商名称（公章）:
法定代表人/授权代表（签字）：
联系电话：
日期：